碧桂园嘉誉花园10-44号住宅楼

竣工环境保护验收调查报告

委托单位：东莞市君汇房地产投资有限公司

编制单位： 东莞市新虹环保工程有限公司

编制日期：2018年3月

目录

1、项目总体情况	1

2、调查范围、因子、目标、重点	5

3、项目所在区域环境质量监测	8

4、验收执行标准	12

5、工程概况	14

6、环境影响评价回顾	23

7、环评批复意见	25

8、环境保护措施执行情况	28

9、环境影响调查及验收监测	31

10、环境管理状况及监测计划	39

11、调查结论与建议	41

# 1、项目总体情况

| 建设项目名称 | 碧桂园嘉誉花园10-44号住宅楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 东莞市君汇房地产投资有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 杨文杰 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 钟毅新 |  |  |  |  |  |  |
| 通信地址 | 东莞市麻涌镇工业发展总公司员工宿舍楼34号铺位一楼 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18520630109 |  | 传真 |  |  | — |  |  |  | 邮编 |  |  |  | 523000 |  |  |
| 建设地点 | 东莞市麻涌镇东太村 （中心经纬度：北纬23°03'28.72"，东经113°34'57.47"） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  |  | 行业类别 |  |  | 三十六、106房地产开发、宾馆、酒店、办公用房 |  |  |  |  |  |  |
| 环评报告表名称 | 碧桂园嘉誉花园建设项目环境影响报告表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目环评单位 | 河南鑫垚环境技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评审批部门 | 东莞市环境保护局麻涌分局 |  |  | 报告表文号 |  |  |  | 东环建（麻）〔2016〕23号 |  |  |  |  | 时间 |  | 2016年4月14日 |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  | 文号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |
| 设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 | 广东新创华科环保股份有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资概算(万元) | 87000 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 400 |  | 实际环境保护投资占中投资比例 |  |  |  |  | 0.46% |
| 实际投资(万元) | 87000 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | 0.46% |
| 设计生产能力 |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  | 2016年3月 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  | 2018年3月 |  |  |  |  |
| 调查经费 | 1万 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 项 目 总 体 情 况 | 碧桂园嘉誉花园（以下简称“项目”）位于东莞市麻涌镇东太村。 项目所在地中心卫星坐标：北纬23°03'28.72"，东经113°34'57.47"。 碧桂园嘉誉花园选址于东莞市麻涌镇东太村。项目建设用地属于二类居住用地。项目总投资87000万元，规划总用地面积79556.908m2，总建筑面积130109.571m2，计容建筑面积104177.455m2，不计入容积率面积25932.117m2，容积率1.309，绿地率28.902%，机动车总泊位995辆，总户数783户，居住人口2774人。 项目共建设44栋商业、公建、住宅楼，1个地下室，另设变电用房等公建设施，不设液化石油气等调压站，项目使用市政管道天然气。建设内容分别为： 1栋16层商业、住宅楼（编号：1号）、7栋17层住宅楼（编号：2~8号）、1栋17层公建、住宅楼（编号：9号）、35栋3层住宅楼（编号：10~44号）及部分地段设负一层地下室。项目设有一台300KW备用柴油发电机用于应急电源，位于8号楼地下室内。 项目位于东莞市麻涌镇东太村。项目东面为河涌、太步路，南面为河涌、规划一路，西面隔规划四路为麻涌地税分局，北面为碧桂园信鸿嘉誉。 经调查，项目建设前后四至环境不变。 项目本期验收范围的东莞市建设工程规划许可证，编号为：建字第2017-06-1013号至2017-06-1014号。10-44号为低层住宅楼。 项目主要经济技术指标如下： 表1 主要经济技术指标如下 项 目; 计量单位; 数量; 备注. 规划总用地; m2; 79556.908. 总建筑面积; m2; 130109.571. 其中; 住宅建筑面积; m2; 102939.948. 商业建筑面积; m2; 587.078. 配套公建面积; m2; 819.485. 其它面积; m2; 25763.061. 地上建筑面积; m2; 107203.909. 地下建筑面积; m2; 22905.663. 计容建筑面积; m2; 104177.455. 其中; 计容住宅面积; m2; 102458.281. 计容商业面积; m2; 587.078. 其他面积; m2; 1132.096. 不计入容积率建筑面积; m2; 25932.117. 其中; 地下不计容面积; m2; 22905.663. 公共开放空间; m2; 2544.788. 其它不计容面积; m2; 481.666. 首层建筑占地面积; m2; 14289.338. 容积率; 1.309. 建筑密度; %; 17.961. 总绿地面积; m2; 22993.909. 其中; 公共绿地计算面积; m2; 10807.354. 其它绿地面积; m2; 12186.555. 绿地率; %; 28.902. 人均公共绿地面积; m2/人; 3.896. 机动车总泊位; 辆; 995. 室内泊车位; 辆; 656. 室外泊车位; 辆; 339. 地面停车率; % 43.295. 总户数; 户; 783. 居住人口; 人; 2774. 90平方以下住宅套型面积; m2; 0.000. 90平方以上住宅套型面积; m2; 96489.331. 90平方以下住宅所占比例; %; 0.000. 最大层数; 层; 17. 最高建筑总高度; m; 55.200. 注：（1）50m2/ 户以下为1.5人/户；50-90m2/ 户为2.5人/户；90-180m2/ 户为3.5人/户； 180m2/ 户以上为4.0人/户； （2）车位已折算为标准车位。. 表2 公共服务设施一览表 设施名称; 用地面积 （m2）; 建筑面积 （m2）; 独立占地; 数量; 备注. 社区居委会办公用房; 101.484; 否; 1; 设于1号楼首层. 小区物业管理用房; 56.110; 否; 1; 设于1号楼首层. 小区警务室; 31.144; 否; 1; 设于1号楼首层. 社区服务站; 224.747; 否; 1; 设于9号楼首层. 小区文化设施（含图书馆）; 538.559; 否; 1; 设于9号楼首层. 小区户外文体设施; 934.672; 是; 1. 垃圾收集站; 30.00; 是; 2; 设于2、8号楼旁. 管道燃气供应设施; 接市政管道燃气. 变电用房; 设置于地下室. 公厕; 43.320; 否; 1; 设于9号楼首层. 消防站; 87.864; 否; 1; 设于3号楼首层. 其它公建配套; 48.867; 否; 12. 2016年东莞市君汇房地产投资有限公司委托河南鑫垚环境技术有限公司编写了《碧桂园嘉誉花园建设项目环境影响报告表》，并于2016年4月14日通过东莞市环境保护局麻涌分局的审批同意建设，批复文号：东环建（麻）〔2016〕23号。 碧桂园嘉誉花园项目计划于2016年3月起开始施工建设，2018年3月已完成本期主体工程，预计于2019年3月全部竣工，施工人员150人。 本期验收范围：10-44号住宅楼。 目前项目本期验收范围主体工程已建成，本期区域内已完成园林绿化和各种设备的安装调试，小区居民尚未入住。 注：经核对工程规划许可证及相关资料，项目环评所述建设内容及规模与项目实际建设情况一致。 |
| --- | --- |

# 2、调查目的、原则、范围、因子、目标、重点

| 调查目的 | 本次环境保护验收调查的主要目的是： （1）调查工程建设带来的环境影响，比较项目建成前后环境质量的变化情况。 （2）是否存在重大环境影响问题。 （3）调查工程是否贯彻了“三同时”制度，环评报告及其批复提出的各项环境保护措施是否与工程同时同时设计、同时施工、同时投入运营 （4）环保工程是否符合设计、施工和使用要求。 （5）调查工程在施工、运营和管理等方面落实环境影响报告所提环保措施的情况， 以及对各级环保行政主管部门批复要求的落实情况。 （6）根据调查结果，客观、公正地从技术上论证该项目是否符合竣工环境保护验收条件。 |
| --- | --- |
| 调查原则 | 本次环境影响调查坚持以下原则： （1）认真贯彻国家与地方的环境保护法律、法规及有关规定； （2）坚持污染治理与生态保护并重的原则； （3）坚持客观、公正、科学、实用的原则； （4）坚持充分利用已有资料与现场踏勘、现场调研、取样监测相结合的原则； （5）坚持对项目施工期、运营期全过程调查，根据项目特征，突出重点、兼顾一般。 |
| 调查 范围 | （1）、地表水环境调查范围 狮子洋：东莞市麻涌污水处理厂排放口上游500m至淡水河汇入狮子洋下游1000m。项目施工期场界内施工废水排放去向，雨污分流及生活污水管网建设情况。 淡水河：淡水河汇入狮子洋上游500m至淡水河汇入狮子洋断面。 （2）、环境空气评价范围 项目所在地为中心，半径为2.5km的圆形区域为环境空气影响评价范围。场界 100 米范围内施工扬尘影响及备用发电机尾气、油烟废气达标排放。 （3）、声环境评价范围 建设项目边界及边界外200m以内的区域。 （4）、生态环境调查范围现状 项目场区各边界向外延伸200m所包围的区域。以项目场地红线范围内为主要调查范围，包括主要的场地平整、水土流失防治、场地绿化及排水工程等实施区域。 |
| 调查方法 | （1）原则上采用《建设项目竣工环境保护验收管理办法》、《建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》和《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》（环办[2003]26 号 2003 年 3 月 28 日）中的要求执行，并参照《环境影响评价技术导则》规定的方法及其它相关规定的要求； （2）采用资料调研、现场调查与现状监测相结合的办法，并充分利用先进的科技手段和方法，参照 HJ/T2.1、HJ/T2.2、HJ/T2.3、HJ/T2.4、HJ/T19、HJ/T90、HJ/T394 等相关标准执行； （3）保护措施有效性分析采用改进已有措施与提出补救措施相结合的方法； （4）查与周边居民生活环境密切相关的工程及环境保护设施、噪声治理措施等内容。 |
| 环境保护目标 | （1）项目建成后，对生活污水进行处理，控制污水中主要污染物CODcr、BOD5、SS、NH3-N、动植物油的排放，满足东莞市麻涌污水处理厂进水水质的要求。 （2）控制主要大气污染物的排放，保护该调查区域的大气质量不受明显的影响。 （3）控制施工期间机械设备和建成后通风机、消防设施、通风和交通噪声等主要噪声源，确保达到《声环境质量标准（GB3096-2008）》2类标准。 （4）控制建设期间的建筑垃圾和营运期间的生活垃圾对周围环境的影响，确保建设区域固体废弃物得到妥善处理。 （5）控制建设期间的水土流失和生态破坏，保护和恢复植被景观的完整性，确保建设区域具有良好的生态环境。 （6）项目周围200m范围内暂无敏感点（项目北侧万科地产正在建设）。 |
| 调查 重点及因子 | 1．施工期 a）环评报告及批复和其他有关环境保护法律、法规的执行情况； b）参考环评报告表对相关环境的预测，调查施工期实际产生的环境影响； c）调查环评报告表及批复中提出的有关环境保护设施与要求的落实情况和保护效果； d）涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、文物保护单位等环境敏感目标 e）调查建设单位环境管理状况、环境监测制度和环境监理要求的执行情况； f）工程环保投资情况； 2．试运营期 a）调查项目采取的环境保护措施和实施效果，调查试运营期环境风险源、环境风险防范与应急措施落实情况； b）调查实际存在问题、公众反映强烈的环境问题和需要进一步改进、完善的环境保护工作。 （2）调查因子 1．声环境：连续等效 A 声级 L Aeq 。 2．水环境：本次水环境影响重点调查项目施工期场界内施工废水排放去向，雨污分流及生活污水管网建设情况。 3．大气环境：NOx 、CO、SO2、林格曼黑度、油烟废气。 4．生态景观：工程建设对生态环境的影响。 2、项目周围敏感点 根据对本项目所在地的实地踏勘，在项目周边内没有名胜古迹等重要环境敏感点。建设项目选址附近主要环境保护目标见下表。 表3 建设项目场址附近主要环境保护目标 环境要素; 环境保护目标; 功能性质; 距离; 规模; 方位; 环境功能. 环境空气; 出租屋; 居住点; 80m; 约50人; 西北面; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准. 东太村; 居住点; 100m; 约200人; 南面. 环境噪声; 出租屋; 居住点; 80m; 约50人; 西北面; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）中2类标准. 东太村; 居住点; 100m; 约200人; 南面. 地表水; 麻涌水道; 河流; 300m; --; 西面; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准. 生态环境; --; --; --; --; --; 非生态控制线范围内. |

- 3、编写依据

1）、环境保护法律

（1）《中华人民共和国环境保护法》2015.1.1；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》2015年8月29日修订；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》2008年6月1日施行；

（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》2004年12月；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日修正本）；

（6）《中华人民共和国环境影响评价法》2016.9.1施行；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》2012.2.29修订，2012.7.1施行；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2010.12.25修订，2011.3.1施行。

2）、环境保护法规、条例

（1）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环境保护总局令第 13 号，2002.2.1;

（2）《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》环办[2003]26 号，2003.3.28;

（3）《建设项目竣工环境保护验收技术规范-生态影响类》国家环境保护总局，2008.2.1

（4）《广东省产业结构调整指导目录（2007年本）》（粤发改产业【2008】334号）及《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》（粤发改产业【2014】210号）；

（5）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日实施）；

（6）《广东省环境保护规划纲要》（2006-2020年）；

（7）《珠江三角洲环境保护规划纲要》粤环函【2005】111号；

（8）《东莞市产业结构调整规划（2008~2017）》东府【2009】5号；

（9）《东莞市产业导向目录（2008年本）》；

（10）《东莞市环境保护规划》（2006-2020）；

（11）《广东省地表水环境功能区划》（粤环【2011】14号）；

3）相关文件：

（1）《碧桂园嘉誉花园环境影响报告表》及其批复，批复文号：东环建（麻）〔2016〕23号，2016年4月14日；

（2）《碧桂园嘉誉花园建设工程规划许可证》；

（3）项目建设方提供的其他资料及现场情况。

# 4、项目所在地区域环境质量监测

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): ## 一、空气环境质量现状 根据东莞市环境保护局发布的《2015年度东莞市环境状况公报》，东莞市2015年环境空气质量见下表（除平均污染指数外，单位为μg/m3）： 表4 环境空气质量现状表 监测项目; 年均浓度值. SO2; NO2; PM10; PM2.5. 监测结果; 14; 34; 51; 36. 评价标准; 60; 40; 70; 35. 污染指数; 0.23; 0.85; 0.73; 1.03. 根据监测结果，以上常规指标除PM2.5超标外，其余常规指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。结果表明，项目区域环境空气质量良好。 ## 二、地表水环境质量现状 项目外排污水经东莞市麻涌污水处理厂处理达标后排入狮子洋。引用《东莞市群联五金制品有限公司改建项目环境影响报告书》 于 2016 年 4 月 12 日 ~14 日水质现状监测结果，其监测及评价结果见下表： 表5 项目纳污水体水质监测表 项 目; pH（无量纲）; CODCr; BOD5; 氨氮; 总磷; DO. 浓度范围mg/L; 7.04~7.608; 14.3~17.1; 5.7~6.3; 2.016~3.102; 0.22~0.32; 2.64~3.36. 评价标准mg/L; 6~9; ≤30; ≤6; ≤1.5; ≤0.3; ≥3. 污染指数; 0.02~0.04; 0.48~0.57; 0.95~1.05; 1.34~2.07; 0.73~1.07; 0.02~2.08. 监测结果表明各监测因子除pH、CODCr外，其余因子均不满足《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中的Ⅳ类标准。说明狮子洋已经受到了较严重的污染。主要原因是该水体接纳了大量的生产废水和生活污水，而相当一部分污废水未经处理就排入水体所致，随着目前东莞市污水处理厂管网建设逐渐完善，东莞市污废水处理率将得到明显提高，狮子洋的水质也有望得到改善。 ## 三、声环境质量现状 本评价单位工作人员于2018年3月1日在项目边界附近设置四个测点（见附图3：项目平面图）进行噪声监测，监测期为1天，昼夜各1次，监测结果如下表： 表6 项目所在地环境噪声监测结果 （单位：dB(A)） 测 点; 昼 间; 夜 间; 标准值. 1#(东面); 54.2; 46.2; 昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）. 2#(南面); 55.3; 48.3. 3#(西面); 50.6; 45.1. 4#(北面); 54.2; 48.8. 监测结果显示，项目东、南、西、北各监测点噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）），结果表明项目所在地声环境质量较好。

# 5、验收执行标准

| 环境质量标准 | 1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水质标准； 表7 地表水水质标准一览表（摘录） 单位：mg/L 污染物名称; 浓度限值; 标准来源. DO; ≥3; 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）中Ⅳ类标准. CODCr; ≤30. BOD5; ≤6.0. NH3-N; ≤1.5. TP; ≤0.3. 2、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）执行二级标准，见下表； - 表8 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)摘录(mg/m3) 项 目; SO2; NO2; PM10; PM2.5. 环境质量 标准限值; 年平均; 年平均; 年平均; 年平均. 0.06; 0.04; 0.07; 0.035. 3、《声环境质量标准》(GB3096-2008)见下表 - 表9 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 摘录【dB(A)】 2类噪声标准值; 昼间; 60; 夜间; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、生活污水执行广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准，详见下表； 表10 广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准(mg/L) 项 目; CODcr; BOD5; NH3-N; SS; 动植物油. 三级标准; 500; 300; ---; 400; 100. 2、《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准； 表11 社会生活环境噪声排放标准 单位：dB(A) 类 别; 昼 间; 夜间. 2类标准; ≤60; ≤50. 3、建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表。 表12 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）摘录【dB(A)】 昼间; 夜间. 70; 55. |
| 总量控制指标 | 本工程为房地产项目，生活污水经预处理后排入市政管网进入东莞市麻涌污水处理厂处理，总量纳入东莞市麻涌污水处理厂总量内。故本项目不涉及总量控制问题。 |

# 6、工程概况

| 验收项目名称 | 碧桂园嘉誉花园（10-44号住宅楼） |
| --- | --- |
| 项目地理位置 | 碧桂园嘉誉花园位于东莞市麻涌镇东太村，项目所在地中心卫星坐标：北纬23°03'28.72"，东经113°34'57.47"。 |
| 主要工程内容及规模： “碧桂园嘉誉花园”分期验收，本期验收内容为：10-44号住宅楼。 本次验收范围内的各建筑技术经济指标见下表： 表13 本期验收范围内现有的建筑技术经济指标表 注：项目地下室配置变电房及在8号楼地下室设置一台300Kw发电机，本次不涉及地下室验收。 项目名称; 编号; 幢数; 层数; 建筑占地面积（m2）; 总建筑面积（m2）. 碧桂园嘉誉花园10-26号住宅楼; 建字第2016-06-1013号; 17; 3; 3712.29; 8235.60. 碧桂园嘉誉花园27-44号住宅楼; 建字第2016-06-1014号; 18; 3; 4227.75; 8260.65. |
| 实际工程量及工程建设变化情况，说明工程变化原因 实际工程量及工程建设与已通过审批的《碧桂园嘉誉花园建设项目环境影响报告表》（东环建（麻）〔2016〕23号）一致。 |  |
| 工艺流程简述（图示）： 1、施工期工作流程图： 施工扬尘、施工污水、施工噪声、建筑垃圾 土方开挖 室内装修 工程建设 竣工验收 2、运营期工作流程图： 生活垃圾、生活污水、生活噪声、厨房油烟 居民、管理人员、商铺 生活、工作、营业 汽车进出停车场 汽车尾气、交通噪声 |  |
| 地理位置及周边环境状况 项目位于东莞市麻涌镇东太村。项目东面为河涌、太步路，南面为河涌、规划一路，西面隔规划四路为麻涌地税分局，北面为碧桂园信鸿嘉誉。 |  |
| 工程环境保护投资明细见表下表 表14 本项目环保投资明细（总体） 序号; 类别; 防治对象; 防治措施; 投资（万元）. 1; 废气; 施工期; 施工扬尘; 设置围挡、洒水、冲洗施工车辆、防尘网等; 5. 2; 营运期; 地下车库废气; 地下停车场通风换气设备及管道; 5. 3; 柴油发电机废气; 水喷淋设施、烟道; 5. 4; 餐饮油烟; 配置专用管道; 25. 5; 居民厨房油烟; 配置专用管道; 90. 6; 垃圾收集站臭气; 喷洒消毒水、加强绿化等; 5. 7; 废水; 施工期; 施工废水; 导流沟、沉砂池、排水沟、隔油池等; 10. 8; 生活污水; 隔油池、化粪池; 15. 9; 营运期; 雨污分流; 雨水、污水管道、格栅等; 25. 10; 综合污水; 化粪池、隔油隔渣池、 隔渣池; 50. 11; 噪声; 施工期; 施工噪声; 设置隔音挡板、选用低噪设备、单面声屏障; 10. 12; 运营期; 设备噪声; 封闭设计、消声器、基础减噪、减速路障; 40. 13; 外环境交通噪声; 合理布局、绿化屏障. 14; 固废; 施工期; 施工垃圾; 余泥渣土、土方转运; 5. 15; 生活垃圾; 垃圾收集转运; 10. 16; 建筑垃圾; 一般建筑垃圾交由专门单位统一处理；; 5. 17; 运营期; 生活垃圾; 垃圾收集站、转运处理; 35. 18; 餐饮垃圾; 由各餐饮单位定期交有资质单位处理; 0. 19; 生态保护; 施工期; 土建开挖; 排水沟和沉砂池(计入施工废水投资)、熟料彩条布、恢复植被等; 10. 20; 运营期; 绿化、美化; 景观绿化工程; 50. 总计; --; --; --; --; 400. |
| 与项目有关的污染源、主要环境问题、环保控制措施及外环境对项目的影响 ## 1、施工期间污染物排放及治理措施回顾： 房地产项目施工期间对环境的主要影响因子为扬尘、机械噪声、污水及建筑余泥。其对项目周围各环境因子的质量均将带来短期的不利影响。 施工期间雨水设置了地面排水沟和沉淀池，将雨水收集处理后通过自建管网排入市政雨水管网，防止场内雨水对裸露地表和回填边坡的冲刷。 项目施工期设置了洗车槽、隔油沉砂池、排水沟等设施，用于收集冲洗车辆、施工机械产生的废水，经隔油沉砂预处理达标后回用于场地抑尘。 施工期施工人员产生的生活污水收集经化粪池处理达标后纳入市政污水管网。 对于施工期间产生的施工噪声，建设单位按照有关施工规范采取了严格的环境保护措施：如选用一些低噪声施工设备、限制进出施工场地车辆的速度、禁止鸣喇叭、制定合理的工作制度，这些措施的实施，最大限度地减轻了施工期间机械噪声对项目周围居民生活的不利影响。 对于可能产生的废气污染，项目采取的主要环境保护措施为：对散体粉状物料密封运输、限制车速、定时向裸露施工现场喷水以及对闲置的地表进行植被恢复，这些措施的实施，有效降低了施工期间对项目周围环境空气质量的影响，同时也极大地改善了周围生态环境质量。 对于施工期间会产生少量的弃土、建筑余泥等建筑垃圾，弃土实现综合利用，用于筑路、小区建设或低洼地带填平等，建筑余泥等建筑垃圾外运到指定的堆放点，使其不会对周围环境造成影响。 建设过程中通过合理规划施工顺序，设置导流沟、周边围挡等措施防止水土流失。 2、营运期间污染物排放及治理措施： 根据项目本期验收范围确定本期项目营运期向环境排放生活污水、油烟废气、天然气燃料废气、发电机尾气、垃圾收集房臭气、机动车尾气，生活垃圾等污染物（因子）。对这些污染物（因子），都将采取必要的污染防治措施，并确保达标排放。 2.1废水 项目本期验收范围内所排放的污水主要是居住小区居民、物管工作人员的生活污水。 整体项目项目综合污水根据建设项目环境影响报告表所述居民生活污水量为182251.8m3/h，物管人员生活污水为1051.2m3/h，商业污水量为2853.2m3/h，餐饮业污水为14094m3/h，地下车库冲洗污水1236.9m3/h，垃圾站24.6375m3/h，公厕985.5m3/h。该类污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油、石油类等。项目小区污水可接通市政污水管网，已完成污水管网建设。生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排放至市政排污管网，然后引至东莞市麻涌污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级（B）标准后排放。经污水处理厂处理后的水污染物浓度较低，污水在通过河流的稀释扩散作用下，不会对纳污水体造成明显的不良影响。 2.2废气 项目本期验收范围内废气污染源主要有：居民厨房油烟废气、天然气燃料废气。 （1）居民厨房油烟废气：项目居民厨房采用清洁能源天然气为燃料，居民住户厨房各自安装抽油烟机，燃料废气和油烟经抽油烟机处理后由内置专用烟道排放，可以有效减少厨房油烟污染对居民和周边环境的影响。 2.3噪声 项目主要噪声源为通风系统、消防系统、发电机、交通噪声等。 （1）通风系统噪声控制 项目应选用低噪声通排风机，风机进出风口及连接加装减振装置和消声器。 （2）消防设施噪声控制 未来建设的消防设施、发电机等安装在设施机房内，其对周围环境的影响主要式通过基础和连接管道的结构传声来起作用。因此，在安装时应注意做到基础的隔振及进出水管道的弹性连接，管道支架与墙体作弹性支承连接，管道穿墙设置弹性垫层。 （3）交通噪声源的控制 在小区内行驶的小轿车以及周边道路行驶的各类机动车，对靠道路一侧的居住环境容易构成影响。作为限制措施，小区内应设置禁鸣、限速警示牌、限制通过小区内道路机动车的车速、禁止机动车用喇叭在住宅楼前叫人等。面对道路一侧的居住区与道路的距离大于25m，并设置一定宽度的绿化带。在小区周围道路两旁植树绿化，设置隔声带，以减少道路交通噪声对小区住户干扰。 2.4固废 项目营运期产生的固体废物主要是居民生活过程中产生的生活垃圾。生活垃圾分类收集后由环卫工人每天定时上门负责收集。垃圾堆放点定期进行消毒、杀灭害虫。 注：项目嘉裕花园不规划设置垃圾收集站，依托旁边的香溪水岸垃圾收集站。 2.5生态影响 运营期间，项目排放的生活污水进入市政管道，厨房油烟、天然气燃料废气、垃圾收集站臭气、机动车尾气、发电机尾气经过治理，生活垃圾交给环卫部门处理，运营后基本上对生态没有影响。项目在营运过程中，经实地勘察无水土流失等现象，同时项目在已建成区内大力完善绿化建设。 ## 2.6、外环境影响对本项目的影响分析 结合本项目四置情况，分析周边环境对本项目建成后小区内居民的影响。根据现场踏勘，目前项目附近主要为周边的市政道路的机动车尾气和交通噪声等。目前，项目选址区周边现有道路为东面的太步路（到项目边界最近距离为70m）及西面的麻涌大道（到项目边界最近距离为120m），周边市政道路对本项目有影响的主要为太步路、麻涌大道。根据周边道路分布情况，麻涌大道为省道S120，车流量较大，对本项目造成的影响相对较大；太步路以及临河道路、规划路为城市支路，车流量有限，对项目影响较小。本报告主要分析麻涌大道对项目的影响。 A、机动车尾气污染影响分析 机动车尾气是城市大气污染的主要来源之一，由于车辆的增多，汽车尾气的污染不容忽视，本项目建成后，主要受到麻涌大道上机动车尾气的影响。 道路机动车尾气由三部分组成：内燃机废气通过排气管排出，占尾气 60%左右；曲轴箱泄露气体以及汽化器中蒸发出的气体，一般占20%左右。机动车尾气所含成分有120～2000 种化合物，但一般以一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、碳氢化合物(HC)等为代表。 机动车产生的尾气中污染物主要为（NO2、HC、PM10），机动车尾气可以通过气流自然消散。该地区年主导风向为NE风、次主导风向为E和SE风，年平均风速为2.4m/s。风速较大，对机动车尾气扩散有利。 引用华南环科所《台商大厦环境影响报告书》中的资料，类比分析可知：在多年平均风速2.37m/s情况下，各种稳定度条件下，公路边10米距离内CO、NO2浓度值不会超出《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准的要求。项目西面边界（用地红线）距麻涌大道的最近距离为120米，故麻涌大道上的机动车尾气对项目的影响在可接受范围内。 为了进一步减缓周边市政道路上机动车尾气对本项目的影响，项目建设单位采取了积极的防控措施。一是本项目在规划设计时，已考虑到麻涌大道对项目不利影响，因此项目将一部分商业楼、公共绿地布局在西侧，因此，项目周边市政道路既不会对项目居住区造成影响，同时对项目提供了便利的交通出行。二是设置生态屏障：项目在靠近周边市政道路一侧设计一定厚度的生态屏障，生态屏障的厚度约为2米，该屏障采用立体绿化形式，由高大乔木、灌木等组成，可有效阻隔麻涌大道等市政道路机动车产生的机动车尾气。三是做好项目场址内的园林规划设计，从景观生态学的角度考虑，改善区内现有的绿化系统，提高植被覆盖率，增强空气的净化能力。从生态角度复绿应该做到因地制宜，充分发挥自然生境多样化的优势，使其与自然环境相协调。在物种配植上，既要重视植物的美学特征，做到常绿植物与色叶植物相结合，使得本项目周围的植被形成一个自动循环的生长的生态区。因此，少量穿过生态屏障的废气经一定距离的大气扩散后对项目的影响不大。 B、机动车噪声污染影响分析及防治对策 根据周边道路分布情况，项目西面隔麻涌地税分局为麻涌大道，项目用地红线与麻涌大道最近距离为120m、建筑控制线与麻涌大道最近距离为140m。考虑到麻涌大道与项目边界有一定距离，及两者之间有高层建筑作阻隔，使得其噪声进一步得到衰减。因此，为确保本项目各敏感建筑的室内噪声值均能达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中的标准限值要求，本评价要求对项目内受麻涌大道噪声影响较大的敏感建筑物1号商业、住宅楼及2、3号住宅楼的建筑安装隔声效果达到25分贝以上（2级）的隔声窗、加强绿化等噪声防治措施，降低其所受交通噪声的影响。 对于隔声窗，中华人民共和国环境保护行业标准《隔声窗》（HJ/T17-1996），明确给出隔声窗性能分级。其分级指示值为单值评价量，计权隔声量Rw，单位为dB，隔声性能按《建筑门窗空气声隔声性能分级及检测方法》（GBT8485-2008）要求检验。安装隔声窗后，预计麻涌大道达到最大设计通行能力后1号商业、住宅楼及2、3号住宅楼昼间室内噪声约为26.86~40.72dB（A），夜间23.27~36.98dB（A）。可满足《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中室内允许噪声限值（室内昼间≤45dB（A），夜间≤37dB（A））。 经采取以上措施，通过距离、住宅楼墙体、隔声窗等的衰减后，周边道路交通噪声对项目住宅楼影响较小，住宅楼室内噪声可以达到《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中室内允许噪声限值（室内昼间≤45dB（A），夜间≤37dB（A））。 项目采用上述措施后，可大大削减道路交通噪声，项目内声环境能达到标准要求。根据2018年3月3日广东新创华科环保股份有限公司出具的《碧桂园嘉誉花园（本期）验收监测报告》显示，东、南、西、北监侧点均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 |  |

# 6、环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响结论（生态环境、声环境、大气、水环境、振动、电磁、固体废物等） 本项目回顾如下： 1、施工期的环境影响评价结论 本项目为房地产项目。施工期产生的废水、废气、噪声均得到有效处理后满足相关标准后排放，固废得到有效处置，不会对周围环境造成影响。随着运营期的开始，项目进行及时覆土和加强绿化，施工期造成的生态影响已得到有效补偿。 2、项目建成后运营期环境影响评价结论 2.1、水环境影响评价结论 生活污水经本项目三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排放至市政排污管网，然后引至东莞市麻涌污水处理厂处理达标后排放。则项目产生的废水不会对周围水体造成不良影响。 2.2、大气环境影响评价结论 （1）项目居民厨房采用清洁能源天然气为燃料，居民住户厨房各自安装抽油烟机，燃料废气和油烟经抽油烟机处理后由内置专用烟道排放。 （2）项目采用同一规格的密闭垃圾箱，垃圾日产日清，交由环卫部门清运，并且小区保洁人员每天应对垃圾收集站喷洒生物除臭剂除臭，在每天清理完垃圾后对地面进行冲洗，确保臭气不会对周边住宅产生显著的影响。 （3）项目备用发电机燃油尾气通过内置烟井经水喷淋（添加碱液）处理后由专用排气筒高空排放。 （4）地下车库设计有完善的排风设施，保证地下车库的换气次数（6次/小时），废气经通风设备抽至排风井引出绿地中间排放。 2.3、声环境影响评价结论 通排风机选用低噪声设备，消防设施、发电机设置专房安放，并进行消声（安装消声器）、减振等措施；小区内设置禁鸣、限速警示牌、限制通过小区内道路机动车的车速、禁止机动车用喇叭在住宅楼前叫人等措施控制交通噪声；所产生的噪声经上述措施治理后可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准后，对周围声环境影响不大。 2.4、固体废弃物影响评价结论 （1）住宅外产生的生活垃圾，由物业管理部配专人清扫。 （2）项目住宅设有垃圾桶，由专人每日收集、每日将袋装的垃圾清理至垃圾收集站暂存，在每天收集完小区的垃圾后及时清运，不隔夜堆放。将收集的生活垃圾统一交东莞市麻涌镇环卫部门清运至垃圾处理厂，统一集中处置。 项目运营切实落实以上要求，则产生的固体废物不会产生不良影响。 2.5、生态环境影响评价结论： 项目目前主要绿化植被为少量生态功能较弱的荒地和杂草，项目开发除清除少量杂草外，基本不涉及其他生物中的损失。 （1）对陆域植被生态环境的影响分析 项目建成后除原有的少量杂草清除，损失的生物量极少。相反，通过实施项目绿化工程后，配以各类乔、灌、草等绿色植物，使得项目所在地的生态系统结构不断完善，生态系统功能不断增强。 （2）生态系统功能影响分析 陆地生态系统的基础是植被，植被是地面上绿色植物的总称，它具有水土保持、涵养水源、光合作用、吸收废气、吸水滤水、消减噪声、增湿降温、栖息生物等生态功能。项目建设将使原有的生态系统得以重建，生物种及生物量不断丰富，项目内植被覆盖率将显著增加，生态功能不断强化。因此，项目建成后通过做好园林绿化建设，使得项目所在地的生态系统的结构和功能不断完善，对于城市生态系统的稳定极为重要。 项目验收部分已建成，所排放的污染物量少，而且不存在对土壤、植被等造成危害的污染物，因此建成正常营运后对生态基本没有影响。为重建人工生态系统需要进一步美化、绿化、净化环境：树木和草坪不仅对粉尘有吸附作用，而且对噪声也有一定的吸收和阻尼作用，在空地和附近种植树木花草，既可美化环境，又可吸尘降噪。为营造优美、舒适、清洁的生活环境与工作环境，减轻环境污染，建议项目建设在绿化上多下功夫，力求增大绿化面积，广种花草、树木，充分利用植被具有既美化环境又净化空气的作用，以达到净化环境的功能。

# 7、环评批复意见

东莞市环境保护局关于碧桂园嘉誉花园建设项目环境影响报告表的批复意见如下： 东莞市君汇房地产投资有限公司： 你公司委托河南鑫垚环境技术有限公司编制的《碧桂园嘉誉花园建设项目环境影响报告表》收悉，经研究，批复如下： 一、基本同意报告表评价结论。在落实施工期及运营期污染防治措施前提下，同意碧桂园嘉誉花园项目在东莞市麻涌镇东太村（项目所在地中心卫星坐标：北纬23°3'28.72"，东经113°34'57.47"）。项目总投资为87000万元，总占地面积为79556.908m²，总建筑面积为130109.571m²，主要建筑物包括： 1栋16层商业、住宅楼，有7栋17层住宅楼，有1栋17层公建、住宅楼，有35栋3层住宅楼，部分地段设负一层地下室。项目建筑密度17.961%，绿地率28.902%，并在8号楼地下室内配套1台300KW备用柴油发电机。商业、住宅楼（即1号楼）的商业用途为：零售超市、日杂百货、美容美发修理、照相馆、旅行社、餐饮业、银行、电子商品商铺、家具家电商铺等，1号楼不设KTV、电影院等娱乐功能，其中具体引进的餐饮项目须另行申报。（项目各期工程具体构筑物及主要技术经济指标详见该项目环境影响报告表）。项目住户使用市政管道天然气，不设液化石油气等调压站。具体商业项目须另行申报。 二、垃圾收集站、燃气管道布设要求合理、安全。 三、项目建设期间须重点做好以下工作： （一）落实报告表中关于施工期扬尘的控制措施，控制平整场地、开挖基础、运输车辆、施工机械及建筑材料运输、装卸、储存、使用过程中产生的扬尘。各建、构筑物四周在施工过程要设置防护网，粉状建材不得露天堆放。 （二）施工期须配套建设隔栅、导流沟及临时排污管等设施，防止施工“黄泥水”直接排入市政管网导致堵塞，或乱排、乱流污染道路、河道。 （三）渣土余泥须妥善处置，不得随意倾倒。施工建筑垃圾须妥善收集并运至城市市容卫生管理部门指定地点消纳。 （四）落实噪声防治措施，合理安排施工时间，对高噪声值的固定设备应建设隔声屏障，施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）有关标准。 四、项目营运期间要求： （一）项目排水系统实行雨污分流。须配套建设污水截污管网，生活污水经有效处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26—2001）三级标准后排入市政管网，经市政管网引至东莞市麻涌污水处理厂处理。 （二）项目住户厨房使用天然气为燃料，须设置住户专用油烟烟道，住户油烟经专用烟道高空排放；须设置餐饮业专用油烟管道，餐饮业油烟经油烟净化装置处理后由内置餐饮专用烟道（非居民烟道）引至楼顶高空排放，餐饮项目油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483—2001）标准。 （三）变电、配电机房、发电机房等固定噪声源须进行有效的隔声降噪，区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （四）项目产生的生活垃圾、商业垃圾按指定地点堆放，分类收集，并做好密封、防臭措施，统一交由环卫部门处理。 （五）须做好水土保持及绿化工作，防治水土流失。 （六）项目建设须认真落实配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环保“三同时”制度。项目建成后，应按有关规定和程序向我局申请项目竣工环境保护验收，待经我局验收合格后，主体工程方可正式投入生产或使用。 （七）项目建设内容、规模、地点等如需改变，另报我局审批。 （八）该项目须符合法律、行政法规，涉及其它须许可的事项，取得许可后方可建设。 东莞市环境保护局 2016年4月14日

# 8、环境保护措施执行情况

| 项目 阶段 |  | 环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施 | 环保措施落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 生态影响 | 项目建设完成后，规划的绿化区域及时复绿，防治破坏生态和水土流失。 | 已落实； 项目本期主体工程完毕后在本期验收范围内完善了植被复绿 | 本期验收区域内的绿化区域及时复绿 |
|  | 污染影响 | 废水及水土流失防治措施： 1、项目土石工程达到平衡，无弃土，做好各项排水、截水、防治水土流失的设计；2、避免雨季施工；3、合理安排施工计划、施工时间、施工程序。 | 已落实； 项目施工期间严格执行环评及其批复关于施工期间废水及水土流失防治措施 土土石工程实现平衡，设置临时排水沟等 | 采取措施后，没有对周围环境产生明显影响，能够达到环保效果。 |
|  |  | 大气污染防治措施： 在晴天或者气候干燥情况下，适当向填土区、储土堆及作业面、地面洒水； 开挖处理的泥土及时运走或处理； 运土卡车要求保持完好，装载不宜过满；经常清洗运载汽车的车轮和底盘上的泥土。 | 已落实；设洒水抑尘装置，汽车冲洗点，设置施工围挡等 |  |
|  |  | 噪声污染控制措施： 以液压工具代替气压冲击工具；在高噪声设备周围设置屏障物；合理布局施工现场；对施工人员采取防护措施；在中午和夜间禁止高噪声污染的施工作业、加强运输车辆的管理等。 | 已落实，合理安排施工时间，施工机械设在远离住宅区的位置，加强施工管理等，已落实 |  |
|  |  | 建筑垃圾污染控制措施： 制定处置计划、弃土的出路，比如用于筑路、小区建设或低洼地带填平等。 | 已落实，本期验收区域建筑垃圾和生活垃圾送指定地点处理，已落实，本期验收区域内无弃土产生 |  |
|  | 社会影响 | 无 | / | 施工时段，未出现严重的交通堵塞现象，未出现相关投诉现象。 |
| 运营期 | 生态影响 | 运营期间，项目排放的生活污水进入市政管道，厨房油烟经过有效治理，生活垃圾交给环卫部门处理，运营后基本上对生态没有影响。项目在营运过程中，经实地勘察无水土流失等现象，同时项目在已建成区内大力完善绿化建设。 | 已落实，本次验收范围内无裸土 | 本次验收的区域内 没有裸土。 |
|  | 污染影响 | 废水： 生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排放至市政排污管网，然后引至东莞市麻涌污水处理厂处理达标后排放。 | 已落实 项目内建成三级化粪池 | 情况属实 |
|  |  | 废气： 项目本期验收内居民住宅楼及幼儿园建设有居民厨房油烟排烟管道。 | 已落实 本期范围内住宅楼设置了油烟专用烟道 | 情况属实 |
|  |  | 噪声： 通排风机选用低噪声设备，消防设施、发电机设置专房安放，并进行消声（安装消声器）、减振等措施；小区内设置禁鸣、限速警示牌、限制通过小区内道路机动车的车速、禁止机动车用喇叭在住宅楼前叫人等措施控制交通噪声 | 选用低噪声设备，进行隔声、减震等措施，已落实 | 情况属实 |
|  |  | 固废： 生活垃圾由专人统一收集，定期交环卫部门处理。 住宅外产生的生活垃圾，由物业管理部配专人清扫。 | 已落实，本期验收范围内生活垃圾收集后经环卫部门统一处理 | 没出现固废随意丢弃现象 |
|  | 社会影响 | 无 | / | 本项目的建设目的在于改善人民的居住环境，实际有利于人民居住环境的改善。 |

9、环境影响调查及验收监测

1）环境影响调查

| 施工期 | 生态影响 | 1、水土保持 施工期间由于原有地表遭受破坏，各种建筑物料、渣土和各种施工机械将土壤压结实，降低土壤透气性和渗水性，使植物不易生长，造成强的地表径流和侵蚀作用，迅速恢复植被是最有效缓解侵蚀的措施。建设单位为了保护建设项目周围生态环境与土壤资源，防止地表裸露与水土流失，对主体建筑用地外的空地所采取的生态恢复工程，即通过及时回填、复绿和混凝土固化路面等措施。因此本项目的生态影响防护与恢复措施是可以达到工程建设与环境保护的和谐统一的目的。经实地勘察，本期验收范围内，绿化已得到恢复，无水土流失现场发生。 2、保护措施及效果分析： 经在项目实地勘察，项目无生态敏感区。 |
| --- | --- | --- |
|  | 社会影响 | 1、保护措施及效果分析 项目调查范围内无居民搬迁，移民情况，无主要保护文物。项目西面为商住区，作为敏感点，项目施工期间对附近敏感区的经济、政治、文化方面的影响不大，主要的影响为项目施工过程中给附近敏感区的出行带来不便，和项目施工时地面的裸土使得附近敏感区的生活景观发生了变化，但项目施工期间加强管理采取了进出车辆绕路行驶等相关措施，即车辆运输路线在项目东侧，在施工期结束后对周边的道路和裸土进行了及时的恢复，并且麻涌环保分局部门没有收到附近敏感区对项目不满的反映及投诉，因此，项目对周围居住环境的社会影响不大。 |
|  | 污染影响 | 1、施工废水 建设施工过程的废水主要来自暴雨的地表径流、建筑施工废水和生活污水。建筑施工废水包括地基、道路开挖、房屋建设过程中产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水；生活污水包括施工人员的盥洗水、食堂用水和厕所冲洗水。暴雨地表径流冲刷浮土，建筑砂石，垃圾，弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且还会携带水泥，油类，化学品等各种污染物。 房屋主体工程、道路的土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中，另外，大量的土方填挖，陡坡，边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中严重的水土流失。 施工过程中严重的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且产生的泥沙作为一种废物或污染物往外排放，会对项目周围环境产生较为严重的影响。在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式进入排水沟，“黄泥水”沉积后将会堵塞排水沟及地下排水管网，对项目周围的雨季地面排水系统产生影响；在靠近河流段，泥浆水将直接进入项目周围河道，增加河水的含沙量，造成河床淤积；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥、油污等污染物进入水体，造成水体污染；另一方面，随着房屋、道路的陆续建成，项目内不渗透地面的增加，从而提高了暴雨地表径流量，缩短径流时间，水道系统在暴雨条件下将有可能改变原来的排泄方式，排出的暴雨雨水将增加接受水体的污染负荷。故施工期的水土流失问题值得注意，采取必要的措施加以控制。 针对施工期可能产生的废水外排及水土流失，本项目采取了如下综合措施： （1）为防止雨水冲刷裸露地面，根据市政管网走向，建设单位通过铺设管网将市政雨污管网接口和项目区连接，在项目内部永久性排水系统建设之前，临时设置了地面排水沟和沉淀池，将雨水收集处理后通过自建管网排入市政雨水管网，防止场内雨水对裸露地表和回填边坡的冲刷。 （2）施工场地设置了临时洗车槽、隔油沉砂池、排水沟等设施，以收集冲洗车辆、施工机械产生的废水，经隔油沉砂预处理达标后回用于场地抑尘。 （3）施工人员厨房含油污水经隔油隔渣池、粪便污水经三级化粪池处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后经自建引水渠引至附近市政污水管网。 （4）在施工过程中加强环境管理。挖方时边施工边清运，填方时做好压实覆盖工作，以减少雨季的水土流失。 （5）施工单位根据东莞市的降雨特征，制定雨季、特别是暴雨期的排水应急响应工作方案，以便在需要时实施，避免雨季排水不畅对周围环境敏感点的影响。 （6）施工时产生的泥浆水及冲孔钻孔桩产生的泥浆要与开挖地基产生的多余土方掺合后外运至规定地点处置，以免污染施工现场及周围环境。 （7）为了防止施工对周围环境产生的石油类污染，在施工过程中，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，减小建筑施工机械设备与水体的直接接触；对废弃的用油妥善处置；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用发生油跑、冒、滴、漏现象。 （8）工程施工期，考虑到施工区域的场地现状，对施工期间地面水的排放方式结合建成以后该小区的雨水、污水的排放方式一起进行组织设计，防止乱排、乱流，施工废水经处理后回用，不能回用的经处理后排入市政污水管网，禁止施工期废水乱排放。 通过上述措施，施工期的污水可得到妥善处理，不会对周围水体环境产生明显影响。 2、大气环境影响 项目建设施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气；挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘；施工过程使用的各种化学品的泄露等，都将会造成周围环境的大气污染。污染大气的主要因素是NO2、CO、THC等污染物以及装修期间有机溶剂废气等，但最为突出的是施工扬尘。 建设单位对施工期废气污染的防治工作非常重视，为了控制施工期的大气环境污染，尤其是控制扬尘和运输车辆的废气排放，建设单位和施工单位采取了如下切实可行的措施： (1)为减少挖土和运土时的过量扬尘，在晴天或气候干燥的情况下，定期向填土区、储土堆及作业面、地面撒水； (2)开挖出来的泥土和拆解的弃土均做到及时运走并处理好，避免在施工现场的堆积时间过长和堆积过高，因此也减少了被风刮起尘土的可能； (3)运土、运沙石卡车车况良好，运输时装载高度及装载量均按规范操作，运载过程中没有出现散落现象。 (4)定期对运载汽车的车轮和底盘进行清洗，减少了汽车在运输过程携带泥土、杂物散落地面和路面； (5)对因雨水夹带和运输散落在施工场地、路面上的泥土，做到及时清扫，减少了卡车运行过程和刮风引起的扬尘； (6)规划好施工车辆的运行路线，避开生活区和人流密集的交通要道，避免交通堵塞及注意车辆维修保养，以减少汽车尾气排放。 3、噪声 在建设施工中，经常使用挖土机、推土机、空压机、打桩机、重型运输车辆、起重机等大型施工机械设备产生的噪声。 为了减少施工现场噪声对项目周围环境的不利影响，本项目在施工过程中采取了如下防治措施： （1）项目西侧靠近商住区，施工安排在昼间8：00～12：00、14：00～20：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工 （2）在施工场址边界设立围蔽设施，高度不小于3m，在施工环境敏感点附近进行高噪声施工时设立移动式隔声屏障，降低施工噪声对周围环境敏感点造成的影响。 （3）制订合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工。由于施工现场附近有商住区，所以高噪声施工时间安排在昼间进行，除抢险等特殊情况外，严禁夜间进行高噪声施工作业。 （4）合理布局高噪声设备在场内的布局，空压机、电锯等可移动的高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 （5）施工单位选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，如以液压机械代替燃油机械，并加强对设备的维护保养。 （6）降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 （7）对位置相对固定的高噪声机械设备，在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围档之类的单面声屏障。 （8）加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 4、固体废物 施工期间建筑工地会产生大量剩余废物料等，废弃建材的多少，与施工水平的优劣有关，除金属建材和部分木材、竹料经再加工后可再利用外，其它固体废物一般都不能重新利用，需要进行处理或堆置存放。在长期堆存过程中，某些废弃物会因表面干燥风化而引起扬尘，造成危害，污染周围环境空气。为了控制建筑废弃物对环境的污染，减少堆放和运输过程中对环境的影响，建议采取如下措施： （1）施工单位及时清理运走、处置建筑施工过程中产生的垃圾，将其运到麻涌镇指定的建筑垃圾填埋点，并采取措施，防止污染环境； （2）车辆运输散体材料和废弃物过程，通过密闭、包扎、覆盖，不得沿途漏撒；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶； （3）收集、贮存、运输、处置固体废物的单位和个人，必须采取防扬散、防流失、防渗漏或者其它防止污染环境的措施。 建设过程中严格加强管理，文明施工，使建设期间对周围环境的影响减少到较低限度，做到发展与保护环境相协调。 项目施工期建筑工人生活垃圾须避雨集中堆放，统一由环卫部门运往垃圾处理场作无害化处理，日产日清，并要选择好垃圾临时存放地的位置，对垃圾堆放点应进行定期的清洁消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，滋生蚊蝇，影响周围环境。 5、施工期占地影响及环保措施 本建设项目所在地属于商住用地，施工期间土石方与打钻阶段，除主体建筑将永久改变土地的利用方式，项目征用的其他用地结构和功能也会在施工期遭到破坏。突出表现为原有土壤表层植被被清除后，各种建筑物料、渣土和各种施工机械将土壤压结实，降低土壤透气性和渗水性，使植物不易生长，造成强的地表径流和侵蚀作用，使得施工期项目所在地生态系统脆弱甚至恶化。 针对施工期的占地影响，项目在施工结束后，对项目周围的余渣余土进行了及时清运，并对临时占用的土地进行了恢复工作，如重新进行种树、植被，现场调查表明：项目内的生态环境恢复良好。 |
| 运营期 | 生态影响 | 项目的建设，对项目占地内的生态造成了一定的破坏。建设单位对工程占地进行了生态恢复工程（恢复植被），防止表土裸露、水土流失，对遭受破坏的原有地表植被进行生态恢复，最大限度地保护建设项目所在地周围原有生态结构、功能，杜绝地表裸露。 |
|  | 社会影响 | 本项目实施后没有对社会环境产生负面影响。 |
|  | 污染影响 | 1、水环境影响 生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排放至市政排污管网，然后引至东莞市麻涌污水处理厂处理达标后排放。 2、大气环境影响 （1）项目居民厨房采用清洁能源天然气为燃料，居民住户厨房各自安装抽油烟机，燃料废气和油烟经抽油烟机处理后由内置专用烟道排放。 （2）发电机尾气经水喷淋处理后引至专用烟井高空（2号楼楼顶92.4m）排放。 （3）地下车库设计有完善的排风设施，保证地下车库的换气次数（6次/小时），地下车库尾气经通风设备抽至排风井引出绿地中间排放 3、声环境影响 通排风机选用低噪声设备，消防设施、发电机设置专房安放，并进行消声（安装消声器）、减振等措施；小区内设置禁鸣、限速警示牌、限制通过小区内道路机动车的车速、禁止机动车用喇叭在住宅楼前叫人等措施控制交通噪声；所产生的噪声经上述措施治理后可达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准后，对周围声环境影响不大。 4、固体废弃物影响 生活垃圾分类收集后由环卫工人每天定时上门负责收集。垃圾堆放点定期进行消毒、杀灭害虫，没有对周围环境造成影响。 |

2、污染源监测

本项目现已建成并开始试运行，本期验收运营期主要关注的污染源为：项目产生的噪声。为此，在本次调查期间，委托了广东新创华科环保股份有限公司对项目场界噪声分别进行了监测。

1）备用发电机尾气验收监测

表 17 发电机烟气验收监测结果      浓度mg/m3，速率kg/h

| 监测点位 | 核定功率 | 燃油种类 | 排气筒高度（m） | 监测项目及测试结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 分析日期：2017-09-29—2017-10-09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 |  | 二氧化硫 |  | 烟气黑度 |
|  |  |  |  | 浓度 | 速率 | 浓度 | 速率 |  |
| 发电机排 烟囱 | 300KW | 烟气黑度 | 100 | 14.9 | 1.9×10-2 | 137 | 0.18 | 0.5级 |
| 执行标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新污染源二级排放限值 |  |  |  | 120 | 236 | 550 | 170 | 1级 |
| 结果评价： |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

2）噪声验收监测

表18  声环境监测结果     单位db（A）

| 测点编号 | 测点名称 | 主要声源 | 监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 1# | 项目东南侧 | 社会生活噪声 | 56.8 | 48.1 |
| 2# | 项目西南侧 | 社会生活噪声 | 57.1 | 48.3 |
| 3# | 项目西北侧 | 社会生活噪声 | 58.1 | 48.9 |
| 4# | 项目东北侧 | 社会生活噪声 | 56.3 | 48.6 |
| 5# | 备用发电机所在楼层外1m处 | 机械噪声 | 58.3 | 48.2 |
| 执行标准：（GB3096-2008）2类限值 |  |  | 60 | 50 |

# 10、环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置（分施工期和运营期） 施工期，对施工单位采取合同约束机制，要求按施工规范进行施工，并对毁坏的植被进行恢复，将有关环保措施纳入生产质量管理体系及各阶段验收指标体系中；加强施工中植被的保护及控制水土流失、扬尘、噪声污染，关键地点设置有专人监管。 营运期，由专人负责项目内环境管理和环保设施的正常运行。绿地养护与环境卫生管理良好。各处理设施，包括三级化粪池等运作管理正常，生活污水等能得到削减，达标排放。

环境监测能力建设情况 项目常规监测工作由东莞市环境保护局麻涌分局负责实施。

环境影响评价文件中提出的监测计划及其落实情况 项目建成投产后的环境监测管理计划由项目建设单位负责实施。 环境保护执行机构具有依法对建设项目环境影响进行监督管理的权力。环境管理的主要职责包括： （1）建立健全环境保护工作规则制定，明确环保责任制及其奖惩办法； （2）建立本企业环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、污染源监测报告、环保设备及运行记录以及其他环境统计资料； （3）收集与管理有关的污染和排放标准、环保法规、环保技术资料，并组织贯彻执行。 （4）在项目建设期间搞好环保设施的“三同时”及施工现场的环境保护工作； （5）解答、处理与本项目有关的环境保护问题。 环境监测的主要职责包括：（1）完成项目环境监测计划规定的各项监控任务，按照有关规定编制各种报告与报表，并负责呈报工作；（2）参与项目污染事故的调查与分析。 工程建设单位的职责包括：（1）配合环境保护和环境监测工作的进行；（2）监督工作施工单位确保措施得到落实。 项目建成投产后由业主委托有资质的环境监测部门承担水环境、环境空气和环境噪声的监测工作，监测结果每季度向东莞市环境保护局报出一次。 水环境监测：在废水排放口设置1个监测点，监测项目为SS、BOD5、CODcr、NH3-N、动植物油，每季监测3日，每天采样1次，监测结果对照广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段三级排放标准。 项目监测计划均已经落实。

环境管理状况分析与建议 东莞市君汇房地产投资有限公司负责本项目的建设管理工作，与本工程有关的各项环保档案资料（如环评报告表、环评批复等）均由东莞市君汇房地产投资有限公司统一保存，以备查用，符合环境保护档案管理要求。

# 11、调查结论与建议

1、工程概况 “碧桂园嘉誉花园”分期验收，本期已验收内容为：10-44号住宅楼，现本期验收内容已建设完毕，本次向贵局申请10-44号住宅楼验收。 2、环境质量现状 （1）根据监测结果，以上常规指标除PM2.5超标外，其余常规指标均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。结果表明，项目区域环境空气质量良好。 （2）监测结果表明各监测因子除pH、CODCr外，其余因子均不满足《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002) 中的Ⅳ类标准。说明狮子洋已经受到了较严重的污染。主要原因是该水体接纳了大量的生产废水和生活污水，而相当一部分污废水未经处理就排入水体所致，随着目前东莞市污水处理厂管网建设逐渐完善，东莞市污废水处理率将得到明显提高，狮子洋的水质也有望得到改善。 （3）监测结果显示，项目本期验收范围内东、南、西、北各监测点噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准（即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）），结果表明项目所在地声环境质量较好。 3、环保工作执行情况 该项目在建设过程中执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度，环保审查、审批手续完备。 4、施工期间环境验收调查结论 本项目为房地产项目。施工期产生的废水、废气、噪声均得到有效处理后满足相关标准后排放，固废得到有效处置，没有对周围环境造成影响。随着运营期的开始，项目进行及时覆土和加强绿化，施工期造成的生态影响已得到有效补偿。 5、运营期验收调查结论 （1）水环境验收调查结论 生活污水经三级化粪池预处理后达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后排放至市政排污管网，然后引至东莞市麻涌污水处理厂处理达标后排放。本项目建成后，按原环境影响报告表提出的治理方案，落实了相关污染治理设施的建设及使用，符合环评报告及审批意见的要求。 （2）大气环境验收调查结论 项目本期验收废气污染源主要有：居民厨房油烟废气、居民厨房燃料废气等。 项目使用管道天然气，管道天然气燃烧完全，燃烧产物简单而无明显污染；居民厨房油烟经抽油烟机处理后由烟道引至高空排放，没有对周围环境产生明显的影响。 综上所述，项目运营后对周围大气环境无不良影响。 （3）声环境验收调查结论 项目主要噪声源为机电设备噪声及机动车噪声、人员活动噪声等。通过对噪声源采取适当隔声、降噪措施，同时加强管理，经检测单位检测，项目产生的噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准后，没有对周围环境造成明显不良影响。 （4）固体废弃物验收调查结论 项目本期验收范围内营运期主要产生生活垃圾。生活垃圾分类收集后由环卫工人每天定时上门负责收集。垃圾堆放点定期进行消毒、杀灭害虫，没有对周围环境造成影响。 6、生态环境影响结论 本项目占地范围内为商住用地。建设单位为了保护项目周围生态环境与土壤资源，防止地表裸露与水土流失，对主体建筑外的所有空地进行了生态恢复工程。项目绿化工程中采用草皮与乔灌木有机结合，形成一定层状、块状结构。这些绿化措施的实施，对于防止表土裸露、水土流失，同时对遭受破坏的原有地表植被进行生态恢复、补偿，最大限度地保护建设项目所在地周围原有生态结构、功能起到了非常积极的作用。同时，对于净化项目的环境空气质量、降低项目环境噪声、美化项目环境等方面也起到了重要作用。因此，本项目的生态环境保护与恢复措施是有效的，起到了保护环境，恢复生态的作用。 7、环境管理情况 东莞市君汇房地产投资有限公司负责本项目的建设管理工作，与本工程有关的各项环保档案资料（如环评报告表、环评批复等）均由东莞市君汇房地产投资有限公司统一保存，以备查用，符合环境保护档案管理要求。 8、验收监测 广东新创华科环保股份有限公司对项目备用发电机尾气及项目场界噪声分别进行了验收监测。监测结果显示，发电机尾气检测合格，项目场界声环境及发电机声源检测合格。 9、验收调查结论 通过调查分析，项目在运营过程中，严格执行了环境影响评价制度和环保“三同时”制度；各项污染物治理措施基本按照《碧桂园嘉誉花园建设项目环境影响报告表》（东环建（麻）〔2016〕23号）及其批复的要求进行了落实，没有对周围环境产生明显影响；各项相关的生态保护和恢复措施按照环评要求进行了落实。符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。